## Конфигуратор
Официальный импортер и авторизованный сервис - компания ООО "Мега-Т"
Москва: т. +7 (495) 766-37-93
Санкт-Петербург: т. +7 (812) 644-53-20
Сайт: b2hv.ru
e-mail: b2@b2hv.ru
№: |  |  | От кого:
Дата: |  |  | Телефон:
Организация: |  |  | e-mail:
Кому:
Телефон:
e-mail:
Основные функции лаборатории:
1. Испытательные системы: |  |  |  | Стоимость за ед. с НДС | Количество | Цена:
Испытание постоянным напряжением:
| АИД-70Ц, 70 кВ DC, 55 кВ АС, измерение тока утечки |  |  | 430000 | 0 | 0
Испытание СНЧ напряжением кабелей СПЭ изоляцией:
| HVA 28, 28 кВ пик, 0,5 мкФ на частоте 0,1 Гц, отыскание повреждений в оболочке |  |  | 2072000 | 0 | 0
| HVA 28 TD , 28 кВ пик, 0,5 мкФ на частоте 0,1 Гц, отыскание повреждений в оболочке. Измерение тангенса угла ДЭ потерь |  |  | 3295000 | 0 | 0
| HVA 34-1, 34 кВ пик, 1,5 мкФ на частоте 0,1 Гц, высокой мощности, отыскание повреждений в оболочке |  |  | 3895000 | 0 | 0
| HVA 30, 34 кВ пик, 0,5 мкФ на частоте 0,1 Гц, отыскание повреждений в оболочке |  |  | 2315000 | 0 | 0
| HVA 60, 62 кВ пик, 1,0 мкФ на частоте 0,1 Гц, отыскание повреждений в оболочке |  |  | 4571000 | 0 | 0
2. Системы для отыскания мест повреждений (ОМП): |  |  |  | Стоимость за ед. с НДС | Количество | Цена:
| МИР КОМПАКТ2000 (Комплектация МАХ). Полный комплект для определения мест повреждений КЛ |  |  | 2259800 | 0 | 0
Комплектация МАХ - МИР 305, МИР HVA 2000, МИР MIM, МИР digiPro, МИР РД 8200 (совместно с А Рамкой + ВВ бустер для точного поиска).
| МИР КОМПАКТ2000 (Комплектация Стандарт). Система для опреления мест повреждений КЛ. |  |  | 1790000 | 0 | 0
Комплектация СТАНДАРТ - МИР 305, МИР HVA 2000, МИР MIM, МИР digiPro.
| МИР КОМПАКТ2000 (Комплектация mini). Определение повреждений в КЛ беспрожиговыми методами. |  |  | 1080000 | 0 | 0
Комплектация mini - МИР HVA 2000, МИР digiPro, 32 кВ, до 2000 Дж, точное определение на трассе.
| МИР HVA2000 - портативный генератор высоковольтных импульсов для точного ОМП |  |  | 595000 | 0 | 0
| МИР digiPro - прибор для точного ОМП кабеля |  |  | 485000 | 0 | 0
| МИР305 - прибор для предварительного ОМП кабелей |  |  | 415000 | 0 | 0
| МИР MIM - согласующее устройство для предварительного определения мест высокоомных повреждений |  |  | 295000 | 0 | 0
| МИР РД 8200 - трассопоисковый локатор для поиска подземных коммуникаций |  |  | 395000 | 0 | 0
Дополнительная комплектация к трассопоисковому локатору МИР РД 8200
| А Рамка + ВВ бустер для точного поиска |  |  | 74800 | 0 | 0
| Датчик глубины залегания |  |  | 49800 | 0 | 0
| Стетоскоп для поиска кабеля в пучке |  |  | 24800 | 0 | 0
| Модуль GPS и Bluetooth |  |  | 74800 | 0 | 0
| Locator S - высокочувствительный зонд для точного определения места повреждений оболочки кабеля (совместно с СНЧ установкой HVA) |  |  | 403000 | 0 | 0
3. Вспомогательные измерительные приборы: |  |  |  | Стоимость за ед. с НДС | Количество | Цена:
Измерение сопротивления изоляции:
| Chauvin Arnoux CA6505, 5 кВ, 10 ТОм, аккумулятор, измерение Pi и DAR |  |  | 299000 | 0 | 0
| Chauvin Arnoux CA6547, 5 кВ, 10 ТОм, аккумулятор, RS-232, память 128 kb, дистанционное управление |  |  | 499000 | 0 | 0
| Chauvin Arnoux CA6550, 10 кВ, 25 ТОм, RS-232, память 1,6 Mb, удаленное управление, графический дисплей |  |  | 634000 | 0 | 0
| Chauvin Arnoux CA6555, 15 кВ, 30 ТОм, RS-232, память 1,6 Mb, удаленное управление, графический дисплей |  |  | 842000 | 0 | 0
Определение сопротивления заземляющих устройств:
| Chauvin Arnoux CA6471, измерение сопротивления заземления и удельного сопротивления грунта, 0,001-100 кОм, бесконтактное измерение, RS-232, память, IP53 |  |  | 300000 | 0 | 0
Измерение цепи «фаза-ноль» и параметров срабатывания УЗО. Многофункциональные тестеры:
| Chauvin Arnoux СА6133, мультифункциональный измеритель УЗО и петли «фаза-ноль», IP54, USB, BlueTooth (+ приложение Android) |  |  | 138000 | 0 | 0
Особые пожелания:
4. Выбор шасси: |  |  |  | Стоимость за ед. с НДС | Количество | Цена:
| УАЗ «Патриот» |  |  | 1550000 | 0 | 0
| ВАЗ «Ларгус» |  |  | 2000000 | 0 | 0
| Переносной комплект без шасси |  |  | 0 | 0 | 0
Особые пожелания:
5. Сервисное оборудование: |  |  |  | Стоимость за ед. с НДС | Количество | Цена:
Источник автономного питания лаборатории
| HONDA 20i, малогабаритный инверторный генератор, бензин, 230 В, 2,2 кВА, бесшумный |  |  | 105000 | 0 | 0
АРМ оператора
| Ультрабук Lenovo IdeaPad 5 Pro i5 1135G7 / 8ГБ / 512SSD / 14 / Win11 / (82L300MSRK) |  |  | 85000 | 0 | 0
Система автономного обогрева салона
| Webasto AirTop 2000, автономный бензиновый отопитель из бака АМ, 2,0 кВт |  |  | 155000 | 0 | 0
Особые пожелания:
Итого с НДС (выбранные позиции): |  |  |  | 0
В том числе НДС: |  |  |  | 0
Итого без НДС: |  |  |  | 0

## Сравнительная таблица
Сравнительная характеристика компактных устройств для поиска мест повреждения кабельных линий
Характеристика: | SebaKMT (Megger), Германия | BAUR, Австрия | МИР, Китай
1. Наименование | Surgeflex 32 | Syscompact 2000M Pro | МИР КОМПАКТ2000
Общие параметры системы в целом
1.1. Вес | 140 кг | 90 кг | 34 кг
1.2. Габариты, ДхШхВ, мм | 800х800х1200 | 680x670х1160 | 580х570х470
1.3. Напряжение питания | 230В (50 Гц) | 110 – 240В (50/60 Гц) | 230 В (+-10%), 50 Гц
1.4.Длина кабелей подключения | 6 м. | 10 м. несъёмный | 2,5 м. несъемные
1.5.Тип корпуса | - | пыле-влагозащищенный IP42 | МИР305 IP65 – в закрытом корпусе IP54 – в открытом корпусе МИР HVA2000 IP54
1.6. Рабочая температура | -10 ... +40 C | -10 ... +50 гр. C | -10 ... +50 гр. C
1.7. Стоимость с НДС | 100 000 EUR | 70 000 EUR | 24 000 EUR
2. Параметры Рефлектометра | Teleflex T30-E | IRG 2000 | МИР 305
2.1. Методы предварительной локализации повреждений
Рефлектометрия | ДА | ДА | ДА
Метод дуговой рефлектометрии | ДА | ДА | ДА
Метод отраженной волны | НЕТ | ДА | ДА
2.2. Длительность зондирующего импульса | 20 нс – 10 мкс | 40 нс – 10 мкс | 40 нс-20,5 мкс
2.3. Электрическая прочность к входному напряжению | 400В AC (50-60 Гц) | 400В AC (50-60 Гц) | 400В
2.4. Выходной импеданс | 8 – 500 Ом | 10 – 250 Ом | 75 Ом
2.5. Диапазон измерений (при v/2 = 80 м/мкс) | 20 м - 160 км | 0 - 65 км | 2 м -100 км
2.6. Частота дискретизации | 400 МГц (2,5 нс) | 200 МГц (5 нс) | 200 МГц (5 нс)
2.7. Разрешение | 0,1 м (при v/2=80 м/мкс) | 0,4 м (при v/2 = 80 м/мкс) | 0,4 м (при v/2 = 80 м/мкс)
2.8. Погрешность | - | 0,2 % от значения | 0.2%
2.9. Усиление входного сигнала | - 37 дБ ... + 37 дБ | - 0 дБ ... + 60 дБ | - 0 дБ ... + 70 дБ
2.10. Объем памяти рефлектограмм | > 100 | 100 | > 100
2.11. Дисплей | Цветной TFT 10,4” | Цветной 6” ЖК | Цветной 7” ЖК тачскрин
2.12. Рабочая температура | -10 …+40 | -20 … +50 | -20 … +50
2.13. Габариты | 362х195х306 | 220х130х75 | 274х218х81
2.14. Вес | 10 кг. | 1,1 кг. | 3,5 кг
3. Параметры Генератора Высоковольтных Импульсов | SPG 32-1750 | SSG 16/1024 | МИР HVA2000
3.1. Выходное напряжение | 0 – 8 кВ / 0 - 16 кВ / 0 – 32 кВ | 0 - 8 кВ / 0 - 16 кВ | 0-32 кВ
3.2. Энергия импульса | 1750 Дж | 1024 Дж | 2000 Дж
3.3. Частота следования импульсов | Одиночный, 6 - 20 импульсов/мин | Одиночный, 10 или 20 импульсов/мин | Одиночный, 12 импульсов/мин
3.4. Испытательное напряжение DC | 0-32 кВ | 0-16 кВ | 0 – 36 кВ
3.5. Дисплей | отсутствует | ЖК 160х80 пиксель | Светодиодная индикация